**Утвердили новые правила технической эксплуатации электроустановок потребителей**

Минэнерго разработало новые правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее – новые правила). С 7 января 2023 года они заменят действующие правила, утвержденные [приказом от 13.01.2003 № 6](https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901839683/) (далее – ПТЭЭП). Новые правила не касаются работодателей с электроустановками ниже 1000 В, которые используют их для личных целей или бытовых нужд. Сейчас ПТЭЭП не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций и предприятия электрических и тепловых сетей ([1.1.2 ПТЭЭП](https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901839683/XA00M3A2MS/)).

В правилах определили, что ответственным за электрохозяйство можно назначить, например, директора, если электроустановки присоединены к одному источнику электроснабжения. К таким установкам отнесли:

* вводное или вводно-распорядительное устройство;
* осветительную установку;
* переносное электрооборудование с номинальным напряжением не выше 0,4 кВ;
* электроустановки с суммарной максимальной мощностью не больше 150 кВт и с номинальным напряжением до 1000 В.

Также указали, что ИП и физлицо могут не назначать ответственного за электрохозяйство и его заместителя, но выполнять работы в электроустановках будут сами ИП и физлицо. Сейчас можно не назначать только заместителя, если работодатель эксплуатирует электроустановки с мощностью не больше 10 кВА ([1.2.3 ПТЭЭП](https://vip.1otruda.ru/#/document/99/901839683/XA00M8G2N0/)).