### УТВЕРЖДЕН ### приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

### от «__» ___________ 2020 г. №___

# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Специалист по водным технологиям водоснабжения и водоотведения (акватроника)

Регистрационный номер

Содержание:

I. Общие сведения	2

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	6

3.1. Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения	6

3.2. Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения ……………………………………………………………………………….………....12

3.3. Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов………………………………………………….................... 16

3.4. Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного и автоматического управления системами водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов……………………………………………….......................  21

3.5. Руководство структурным подразделением по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов ...........  27

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта……………………………. 35

- Общие сведения

| Совершенствование, автоматизация, безопасность эксплуатации технологических процессов и систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |
| Эксплуатация, проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт оборудования и систем водоснабжения и водоотведения, автоматизация технологических процессов для обеспечения качественного водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов |  |  |  |
| Группа занятий: 2142; Инженеры по гражданскому строительству; 2519; Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящих в другие группы. 3114; Техники-электроники; 3119; Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы. 1321; Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности. (код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |
| 36.00 | Забор, очистка и распределение воды |  |  |
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод |  |  |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |  |  |
| 71.12.11 | Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения | 4 | Комплексная проверка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения | А/01.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения | А/02.4 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения | А/03.4 | 4 |
| В | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 5 | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды | В/01.5 | 5 |
|  |  |  | Управление и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | В/02.5 | 5 |
|  |  |  | Осуществление настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения | В/03.5 | 5 |
| С | Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | С/01.6 | 6 |
|  |  |  | Выполнение расчетов, выбор программного обеспечения, оборудования, арматуры, подготовка проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | С/02.6 | 6 |
| Д | Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного управления системами водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 6 | Комплексная проверка технического состояния автоматизированных и автоматических систем водоснабжения и водоотведения | Д/01.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения | Д/02.6 | 6 |
|  |  |  | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения | Д/03.6 | 6 |
| E | Руководство структурным подразделением водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | 7 | Организация работ подразделения по автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | E/01.7 | 7 |
|  |  | 7 | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса | E/02.7 | 7 |
|  |  | 7 | Руководство персоналом подразделения организации водоснабжения, водоотведения, очистки стоков, химводоподготовки | E/03.7 | 7 |

# III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | А |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Техник, Техник-технолог, Мастер участка |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена или Среднее профессиональное образование – программы подготовки специалистов среднего звена (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование в сфере водоснабжения и водоотведения, техносферной безопасности, водопользования и природообустройства, автоматизации |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | При наличии профильного среднего профессионального образования требования к опыту практической работы не предъявляется. При наличии непрофильного среднего профессионального образования стаж работы не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |
| Дополнительные характеристики | - |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3119 | Техники в области физических и технических наук, не входящие в другие группы |
| ЕКС |  | Техник |
|  |  | Техник-технолог |
|  |  | Мастер участка |
| ОКПДТР | 26996 | Техник-конструктор |
| ОКСО | 2.08.02.04 2.20.02.01 2.20.02.02 | Водоснабжение и водоотведение Техносферная безопасность Водопользование и природообустройство |

# 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексная проверка технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | А/01.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение осмотров технического состояния зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии зданий, сооружений, систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведение отчетной документации по результатам проверки технического состояния оборудования, предоставление предложений по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соблюдать функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование |  |  | Техническое обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | Код |  | А/02.4 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Проверка технического состояния электрооборудования системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение функционирования системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем и систем датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Техническое обслуживание механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  | Код |  | А/03.4 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Проверка технического состояния механического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Настройка необходимых технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечение надежного функционирования механического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Регулировать и(или) калибровать агрегаты, узлы и системы в соответствии с инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять техническое состояние оборудования, выполнять профилактическое обслуживание или ремонт оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | В |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Техник-электроник Техник-программист Программист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование ˗ программы подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения или Высшее образование – бакалавриат и дополнительное профессиональное образование в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | При наличии высшего образования бакалавриат требования к опыту практической работы не предъявляется. При наличии среднего профессионального образования не менее одного года в сфере водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Наличие не менее III группы по электробезопасности (при необходимости) Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) Прохождение работником инструктажа по охране труда на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ2 | 3114 | Техники-электроники |
| ЕКС |  | Техник Техник-технолог |
| ОКПДТР | 26996 27099 47022 | Техник-конструктор Техник-программист Техник по автоматизированным системам управления технологическими процессами |
| ОКСО | 2.08.02.04 2.09.02.05 2.20.02.01 2.11.03.02 2.09.03.02 2.09.03.03 2.09.03.04 2.08.03.01 2.20.03.01 | Водоснабжение и водоотведение Прикладная информатика (по отраслям) Техносферная безопасность Инфокоммуникационные технологии и системы связи Информационные системы и технологии Прикладная информатика Программная инженерия Строительство Техносферная безопасность |

# 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Мониторинг и использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды |  |  |  | Код | В/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Мониторинг работы средств автоматизации процессов очистки воды и стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение анализа динамики изменения качества подготовки воды, очистки сточных вод, реакции автоматики на изменение указанных параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведения лабораторных и текущих измерений параметров вод в режиме реального времени, выявление ошибок в работе автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования химической подготовки воды, инструментов систем, задействованных в оценке качества водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования и испытания оборудования систем автоматики и контроля параметров качества водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению задач водоснабжения и водоотведения, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять отчетную документацию по результатам мониторинга, использовать получаемые данные для организации своевременной проверки технического состояния средств контроля параметров вод, предоставлять предложения по наладке систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и правила проведения экспресс и текущих анализов качества вод на всех этапах очистки, принципы работы контрольно измерительного оборудования химического и бактериологического анализа воды, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования и материалов, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  | Код | В/02.5 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Проверка технического состояния электрооборудования и механического оборудования, автоматики управления ими в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических и иных измерительных систем и датчиков систем автоматики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обеспечение функционирования системы электроснабжения и механических систем технологических процессов водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования и механизированного оборудования приводимого в действие системами автоматического управления, определять их функциональное назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, измерительного оборудования и систем датчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электро и механического оборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническую документацию и руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Осуществление настройки автоматизированных и автоматических систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | В/03.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 5 |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  | Проверка контрольных параметров работы автоматики систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Настройка необходимых технологических параметров автоматизированных систем управления, калибровка измерительного оборудования, точная настройка и/или корректировка систем управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение надежного функционирования приборов первичной информации, отдающих команды на управление или включение и выключение рабочих органов, самих рабочих органов и аппаратуру их связи на оборудовании очистки и обезвреживания вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять ремонт узлов и деталей оборудования автоматики систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять регулировку и (или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость профилактического обслуживания, и его ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов оборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию средств автоматики и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о конструкциях, назначении узлов и деталей оборудования автоматики и телемеханики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы обработки информации, необходимое оборудование информатизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологических приемов контроля, ремонта и восстановления элементов системы автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Критерии и методы диагностирования состояния оборудования автоматики и систем связи; аналитические методы обнаружения неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Предпроектная подготовка, выполнение расчетов и подготовка проектной документации автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | С | Уровень квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Инженер-проектировщик |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну |
| Дополнительные характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2142 | Инженеры по гражданскому строительству |
| ЕКС | - | Инженер-проектировщик |
| ОКПДТР | 22446 22824 22827 | Инженер Инженер-программист Инженер-проектировщик |
| ОКСО | 2.11.03.02 2.09.03.02 2.09.03.03 2.09.03.04 2.08.03.01 2.20.03.01 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи Информационные системы и технологии Прикладная информатика Программная инженерия Строительство Техносферная безопасность |

# 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Сбор и анализ исходных данных для проектирования автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Код | С/01.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Сбор сведений о существующих и проектируемых системах автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Определение объема необходимых исходных данных для проектирования систем автоматизации, включая объем необходимых изысканий и обследований |
|  | Сбор и предварительный анализ исходных данных для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Детализация основных технических и технологических требований к проектируемым системам автоматизации. |
|  | Поиск и предварительный анализ современных технических и технологических решений, возможных к применению в проектируемых системах автоматизации |
|  | Составление спецификаций с технико-экономическим анализом оборудования отечественного и зарубежного производства, возможного для применения при проектировании системах автоматизации технологических процессов, и его технических характеристик |
|  | Применение нормативных правовых актов для проектируемых систем автоматизации |
|  | Формирование и подготовка технических отчетов по результатам предпроектной подготовки, сбора, анализа и систематизации исходных данных |
| Необходимые умения | Осуществлять сбор, обработку и анализ актуальной справочной и нормативно-технической документации по проектированию систем автоматизации технологических процессов |
|  | Оформлять техническую документацию с применением офисного и специализированного программного обеспечения |
|  | Подготавливать аналитические обзоры, отзывы, научные или производственные отчеты, заключения и предложения по системам автоматизации технологических процессов |
|  | Производить поиск и анализ современных проектных решений по системам автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Выбирать технические данные для обоснованного принятия решений по проектированию систем автоматизации. |
|  | Производить поиск нормативно-технической документации по проектированию систем автоматизации технологических процессов и анализировать ее |
|  | Определять объемы и сроки проведения работ по сбору и анализу данных |
|  | Пользоваться профессиональными компьютерными программными средствами |

| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству |
| --- | --- |
|  | Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация по автоматизации технологических процессов |
|  | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды |
|  | Критерии оценки оборудования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Принцип действия и технико-экономические характеристики оборудования и технологических схем систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Номенклатура оборудования заводского производства и его технические характеристики, возможные для применения при проектировании систем автоматизации |
|  | Основные технические и технологические требования к проектируемым системам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Российский и зарубежный опыт разработки систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности в отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Принципы проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Дополнительные характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение расчетов, выбор программного обеспечения, оборудования, арматуры, подготовка проектной документации систем автоматизации технологических процессов водоснабжения и водоотведения | Код | A/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка графической части проектной документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| --- | --- |
|  | Детализация технических и технологических решений, определенных проектной документацией в ходе разработки рабочей документации систем автоматизации технологических процессов |
|  | Выбор данных из справочной и нормативно-технической документации в соответствии с заданием |
|  | Привязка типовых решений при проектировании систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с заданием |
|  | Разработка программной документации для систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Сопровождение разработки программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов |
|  | Тестирование программного обеспечения для систем автоматизации технологических процессов |
|  | Оформление сопроводительной документации на разработку программного обеспечения систем автоматизации технологических процессов |
|  | Подготовка ведомостей объемов работ и оформление спецификаций на основании разработанных решений, соответствующих проектной и рабочей документации |
|  | Подготовка к выпуску законченной проектной и рабочей документации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые умения | Читать проектную, рабочую документацию |
| --- | --- |
|  | Использовать техническую документацию, в том числе на иностранном языке |
|  | Применять в работе системы автоматизированного проектирования |
|  | Определять исходные данные для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Подготавливать графические части проектной и рабочей документации систем автоматизации |
|  | Применять современные языки программирования |
|  | Использовать стандартные пакеты прикладных программ |
|  | Использовать офисное и специализированное программное обеспечение |
|  | Оформлять спецификации и ведомости объемов работ |
|  | Изучать, анализировать и сопоставлять отечественный и зарубежный опыт по разработке и реализации проектов по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые знания | Нормативно-техническая документация по проектированию и строительству |
| --- | --- |
|  | Нормативно-техническая документация по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация по системам автоматизации технологических процессов по водоснабжению и водоотведению |
|  | Нормативно-техническая документация, определяющая технические требования, порядок разработки программного обеспечения и документации при разработке систем автоматизации технологических процессов |
|  | Технические характеристики и принципы работы систем автоматизации технологических процессов |
|  | Базовая техническая терминология в области разработки программного обеспечения и конструкторской документации систем автоматизации технологических процессов |
|  | Нормативные правовые акты в области водоснабжения, водоотведения и охраны окружающей среды |
|  | Языки программирования на профессиональном уровне |
|  | Профессиональные компьютерные программные средства, необходимые для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов для систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методики инженерных расчетов, необходимых для проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Методика разработки компоновочных планов и планов расположения оборудования |
|  | Средства автоматизированного проектирования |
|  | Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности в отрасли водоснабжения и водоотведения |
|  | Правила оформления ведомостей объемов работ и спецификаций оборудования |
|  | Основы объектно-ориентированного программирования и технологии разработки программного обеспечения |

| Другие характеристики | - |
| --- | --- |

3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обеспечение эксплуатации оборудования автоматизированного и автоматического управления системами водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов |  |  |  | Код | Д |  | Уровень квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Инженер-программист, Начальник участка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Высшее образование – бакалавриат, и дополнительное профессиональное образование в области проектирования систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Не менее одного года практической работы в области водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров (обследований) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2519 | Разработчики и аналитики программного обеспечения и приложений, не входящих в другие группы |
| ЕКС |  | Инженер-проектировщик Инженер-программист |
| ОКПДТР | 22446 22824 22524 | Инженер Инженер-программист Инженер по автоматизированным системам управления производством |
| ОКСО | 2.09.03.02 2.09.03.03 2.09.03.04 2.08.03.01 2.20.03.01 | Информационные системы и технологии Прикладная информатика Программная инженерия Строительство Техносферная безопасность |

# 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Комплексная проверка технического состояния автоматизированных и автоматических систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | Д/01.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проведение осмотров технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования систем автоматики и связи с базовым процессором автоматизированной системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление отчетных документов, актов, дефектных ведомостей о техническом состоянии систем автоматизации, нарушениях штатной работы системы с анализом и выявленными причинами сбоя работы основного и вспомогательного оборудования систем автоматики, систем водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка исправности систем автоматизации, механизмов, оборудования, инструментов, средств контроля и предупреждения аварийных и нештатных ситуаций систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Проводить визуальные наблюдения, инструментальные обследования сооружений и испытания оборудования автоматизации процессов управления систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностировать техническое состояние систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контролировать исправность механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять анализ состояния и динамики функционирования средств и систем автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять подготовку рабочего места к выполнению поставленных задач, соблюдая технику безопасности и нормы охраны здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять отчетную документацию по результатам проверки технического состояния, предоставлять предложения по оптимизации работы систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования охраны труда, производственной санитарии, электробезопасности и противопожарной защиты, применяемые в отношении производственного персонала, окружающей среды, оборудования и материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования автоматизированных систем, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение при поддержании рабочей зоны в надлежащем состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и методы организации работы по диагностике технического состояния систем автоматизации, основного и вспомогательного оборудования, контроля и управления систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Параметры контроля технологических процессов, оборудования, механизмов, приспособлений, инструментов, технологической оснастки, значения которых обеспечивают качественную работу систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | Д/02.6 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Проверка технического состояния элементов автоматического управления электрооборудованием систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка, настройка и регулировка/калибровка электрических систем и датчиков, контрольно измерительной аппаратуры и аппаратуры диагностирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение функционирования автоматизированной системы управления электроснабжением рабочего оборудования и элементов самой автоматизированной системы |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить подключение и отключение электрооборудования, установленного в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять и исправлять неточности при монтаже и работе электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентифицировать различные узлы и детали в системах управления и автоматизации электрооборудования, определять их функциональное назначение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить замену дефектных узлов и деталей в системах управления и автоматизации электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить измерения параметров электрооборудования и выполнять анализ их результатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить подключение электрооборудования, систем автоматизации в соответствии с электрическими схемами, промышленными стандартами и требованиями электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить установку, настройку и регулировку/калибровку электрических систем, систем датчиков и средств информационных каналов связи элементов автоматизированной системы с управляемым электрооборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь работникам при освоении новых видов электрооборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию электрооборудования, систем автоматизации и управления, а также действия при их повреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Схемы подключения электрооборудования, трубопроводов и контрольно-измерительного оборудования, а также техническая документация и руководства по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы и требования защиты при эксплуатации электрических систем |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опасные факторы, связанные с эксплуатацией электрических систем и электрооборудования, нормы и требования по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы обнаружения неисправностей электрических сетей и электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стратегии и методы обеспечения энергосбережения и достижения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | Наличие допусков к работе с электрооборудованием соответствующего уровня |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Техническое обслуживание автоматизированных и автоматических систем управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | Код | Д/03.6 |  | Уровень (подуровень) квалификации | 6 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Проверка технического состояния элементов автоматизированного управления оборудованием систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Диагностика и настройка необходимых технологических параметров элементов автоматизированных систем управления механическим оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение надежного функционирования механического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять эффективный ремонт узлов и деталей автоматизированного управления механическим, пневматическим, гидравлическим оборудованием систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять наблюдение за работой применяемого технологического оборудования и управлять им |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять регулировку и(или) калибровку агрегатов, узлов и систем в соответствии с инструкциями по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эффективно использовать вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечивать исправность агрегатов, оборудования и систем; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять настройку необходимых технологических параметров |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выявлять источники затрат и определять методы их минимизации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Определять техническое состояние оборудования, необходимость его профилактического обслуживания или ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создавать легко реализуемые и надежные временные решения в чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить инструктаж и оказывать помощь персоналу при освоении новых видов механического оборудования, систем и средств его автоматизации |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Функциональное назначение, принципы работы, области применения, правила и регламенты по уходу и техническому обслуживанию оборудования, его агрегатов и узлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные сведения о конструкциях, материалах узлов и деталей оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные методы обработки материалов, технологические процессы ремонта и восстановления деталей, узлов и агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Критерии и методы диагностирования оборудования и систем; аналитические методы обнаружения неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принципы и способы генерации творческих и инновационных решений по повышению надежности и эффективности оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Руководство структурным подразделением по автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов | Код | Е | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Руководитель подразделения (отдела) Начальник сектора Начальник отдела Начальник отделения |
| --- | --- |
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – магистратура, специалитет |
| Требования к опыту практической работы | Не менее трех лет в области проектирования и (или) эксплуатации систем автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
| Особые условия допуска к работе | Возможны ограничения, связанные с формой допуска к информации, составляющей государственную тайну. |
| Дополнительные характеристики | Рекомендуется дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки в области автоматизации систем водоснабжения и водоотведения коммунальных, промышленных, общественных и спортивных объектов |

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 1321 | Руководители подразделений (управляющие) в обрабатывающей промышленности |
| ЕКС |  | Начальник (руководитель) бригады (группы) |
| ОКПДТР | 24487 24693 24754 24904 | Начальник группы (в прочих отраслях) Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) Начальник сектора (специализированного в прочих отраслях) |
| ОКСО | 2.11.04.02 2.08.04.01 2.09.04.02 2.09.04.03 2.20.04.01 2.27.04.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи Строительство Информационные системы и технологии Прикладная информатика Техносферная безопасность Управление в технических системах |

3.5.1. Трудовая функция

| Наименование | Организация работ подразделения по автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения | Код | Е/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения этапов |
| --- | --- |
|  | Контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, качества работ, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения |
|  | Определение стратегии, управление процессами с принятием решений на уровне подразделения |
|  | Разработка организационно-технических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями |
|  | Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов с помощью планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам и нормативно-технической документации по водоснабжению и водоотведению |
|  | Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования |
|  | Консультирование и информирование руководителей смежных подразделений о производственных вопросах по системам автоматизации; |
|  | Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программных продуктов и оборудования |
|  | Контроль подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
|  | Координация соблюдения требований охраны труда и техники безопасности |
|  | Изучение и применение вновь разрабатываемых нормативных правовых актов и методических материалов, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |

| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
| --- | --- |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов требованиям нормативных правовых актов в области водоснабжения и водоотведения |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |

| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
| --- | --- |
|  | Нормативные, правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

# 3.5.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка и экономическое обоснование планов внедрения новой техники и технологий, обеспечивающих модернизацию технологического процесса | Код | Е/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль выполнения предусмотренных планом экономических показателей, договорных финансовых обязательств, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
| --- | --- |
|  | Экономическое обоснование производственных планов и программ подразделения, организация их осуществления и мониторинг выполнения |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделения |
|  | Определение стратегии экономического управления процессами, формирование экономической составляющей мотивации принятия выгодных решений на уровне подразделения |
|  | Разработка планово-экономических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями, контрагентами. |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным правовым актам, планам организации, мероприятиям по сокращению затрат на технологические процессы по водоснабжению и водоотведению, энергозатраты |
|  | Анализ экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования. |
|  | Консультирование и информирование руководителей подразделений о экономической составляющей в вопросах по системам автоматизации |
|  | Изучение и внедрение нормативных правовых актов и требований законодательства, касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать экономическую целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения, исходя из анализа затратности каждого технологического этапа. |
|  | Определять показатели экономической эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения |

| Необходимые умения | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
| --- | --- |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |
|  | Осуществлять контроль выполнения предусмотренных планом заданий, договорных обязательств, качества работ, выполненных специалистами подразделения и соисполнителями |
| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
|  | Нормативные правовые акты и методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Порядок, методы и средства проектирования и программирования систем автоматизации |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

# 3.5.3. Трудовая функция

| Наименование | Руководство персоналом подразделения организации водоснабжения, водоотведения, очистки стоков, химводоподготовки | Код | Е/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование предложений по созданию коллектива специалистов подразделения в зависимости от его функционального назначения |
| --- | --- |
|  | Формирование целей и задач специалистам подразделений, включая химводоподготовку |
|  | Определение стратегии и ответственных за взаимодействие, управление процессами с принятием решений на уровне конкретного подразделения и конкретного исполнителя |
|  | Разработка организационно-технических документов, определяющих порядок взаимодействия со смежными подразделениями |
|  | Управление работой систем автоматизации и качеством технологических процессов с помощью планирования технического обслуживания, рабочего времени и поставки запасных частей и инструментов |
|  | Контроль соответствия разрабатываемых проектов по автоматизации нормативным документам по водоснабжению и водоотведению, очистке стоков, химводоподготовке |
|  | Анализ эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов и показателей их использования на каждом технологическом процессе |
|  | Консультирование и информирование руководителей подразделений о производственных вопросах по системам автоматизации; |
|  | Надзор за приобретением и установкой новых системных решений, программных продуктов и оборудования |
|  | Контроль хода подготовки проектной, производственной документации и отчетов |
|  | Координация соблюдения требований охраны труда и техники безопасности |
|  | Изучение и внедрение нормативных правовых актов касающихся производства и охраны труда и окружающей среды |
|  | Контроль подбора, подготовки и использования персонала, распределения работ между исполнителями |
| Необходимые умения | Обосновывать целесообразность внедрения средств автоматизации, необходимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при разработке или техническом перевооружении систем автоматизации технологических процессов |
|  | Определять приоритетность автоматизации технологических процессов производственных участков систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Определять показатели эффективности применяемых средств автоматизации технологических процессов, оценивать соответствие разрабатываемых проектов нормативных правовых актов по обеспечению качественного водоснабжения и водоотведения |
|  | Пользоваться стандартными программными пакетами и средствами автоматизированного проектирования |
|  | Использовать методы оптимизации и многовариантного проектирования |
|  | Определять экономические потребности и рационально использовать ресурсы, в том числе трудовые |
|  | Применять современные методы управления персоналом |
|  | Использовать программные средства общего и специального назначения |
|  | Планировать и координировать работу по выполнению поставленных задач, оценивать риск их невыполнения |

| Необходимые знания | Методическая, нормативно-техническая документация, определяющая технические требования к разработке систем автоматизации |
| --- | --- |
|  | Нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам автоматизации систем водоснабжения и водоотведения, химводоподготовки, очистки стоков |
|  | Отечественный и зарубежный опыт по направлению исследований в области автоматизации технологических процессов систем водоснабжения и водоотведения |
|  | Основы организации производства, труда и управления в системах водоснабжения и водоотведения |
|  | Современные средства автоматизации, конструирования и проектирования |
|  | Основы патентоведения, маркетинга технических инноваций |
|  | Экономические основы функционирования подразделения, в том числе в области оплаты труда |
|  | Критерии оценки эффективности применяемых систем автоматизации |
| Дополнительные характеристики |  |

# IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

4.1.Ответственная организация – разработчик

| Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Довлатова Е.В. |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |  |  |
| 1 | Академия строительства и архитектуры Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского |  |  |
| 2 | Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова Российского технологического университета МИРЭА |  |  |
| 3 | Национальный исследовательский университет МГСУ |  |  |
| 4 | ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Минтруда России |  |  |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный № 30593), с изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. № 74н (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля 2016 г., регистрационный № 41781) и от 15 ноября 2018 г. № 704н (зарегистрирован Минюстом России 11 января 2019 г., регистрационный № 53323).

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Минтруда России, Минздрава России от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), приказом Минздрава России от 13 декабря 2019 г. № 1032н  (зарегистрирован Минюстом России 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Минтруда России, Минздрава России от 3 апреля 2020 г. № 187н/268н (зарегистрирован Минюстом России 12 мая 2020 г., регистрационный № 58320), приказом Минздрава России от 18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430).

Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций» (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г., регистрационный № 4209) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России, Минобрнауки России от 30 ноября 2016 г. № 697н/1490 (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44767).

Единый тарифно-квалифицированный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 31, ст. 4845